ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА КТП ___________________________________

| ТИП КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество КТП (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность КТП |  | 25 |  | 63 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 160 |  | 250 |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 630 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1600 |  | 2500 |  |
| Типоисполнение |  | столбовая |  |  |  | мачтовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | киосковая |  |  |  |  |  |  |  | блочная |  |  |  |  |  |  |  |  | собственных нужд |  |  |  |  |
| Тип КТП |  | 2 КТП (двухтрансформаторная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП (однотрансформаторная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  | Проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  | У1 |  |  | УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утепление |  | Металл |  |  | Сэндвич-панели (50 мм, 80мм, 100мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бетонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  | ТМ |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС(З)Л |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  | У/Ун-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д/Ун-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе РУВН |  | ВНА |  |  |  |  |  | РВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЛНД |  |  |  |  |  |  | BВ/TEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне РУВН |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне РУНН |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  | Воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  | воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение | стационарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдвижной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе отходящих линиях |  | РПС |  |  |  |  |  |  |  | ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARS |  |
| Ток (А) |  | 25 | 63 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  | 320 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1600 |  | 2500 |
| Количество отходящих линий, шт. (Секция 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток (А) |  | 25 | 63 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  | 320 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1600 |  | 2500 |
| Количество отходящих линий, шт. (Секция 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет по стороне РУВН |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии РУНН |  | Нет |  |  |  |  |  |  | Активный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реактивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. Меркурий 230) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии на каждой отходящей линии |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников |  | РВО |  |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения и тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |