ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЩО-70

| Порядковый номер панели |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |
| Ток, материал и сечение сборных шин |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |
| Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал и сечение нулевого рабочего проводника N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал и сечение нулевого защитного проводника PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение линии (надпись в рамке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомат |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пределы уставок расцепителя | Номинальный ток расцепителя, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iсз в зоне токов КЗ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время срабатывания в зоне токов перегрузки, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время срабатывания в зоне токов КЗ, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток рубильника, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iном предохранителя, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iпл. Вставки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока I1/ I2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амперметр, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольтметр, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и сечение кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панель учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Телефоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Телефоны |  |  |  |  |  |  |  |  |