## ОЛ ПСС-10-ПУ
Форма ОЛ утверждена 10 марта 2015 года. | Приложение №2 к договору № от « » 2015 г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПСС-10-ПУ
на Пункт Коммерческого Учета электроэнергии ПСС-10-ПУ ТУ 3414-002-40244947-2008
Требуемое отметить значком "V". Не нужное отметить значком " - ".
Консультация по телефону: 8 (495) 22-33-861, E-mail: vakyym@yandex.ru
| Количество однотипных ПСС-10-ПУ | [11 empty] | (шт.)
| Номинальное напряжение, кВ | [10 empty] | 6 (10)
| Схема подключения счетчика | [9 empty] | 3ТН+2ТТ |  |  |  | 3ТН+3ТТ
| Вариант установки: | [12 empty] | на одной опоре1 |  |  |  | тип опоры
1Иной вариант установки указать в графе "Дополнительные требования"
| Длина соединительного кабеля | [7 empty] | L = 2,5 м. | [5 empty] | другое ( м.)
Трансформаторы тока (ТТ)
| коэффициент трансформации ТТ | [13 empty] | /5 | (в диапазоне 5/5А-600/5А)
|  | класс точности вторичной обмотки ТТ для измерения | [12 empty] | (0,5 / 0,5 S / 0,2 / 0,2 S)
Трасформаторы напряжения - ЗНОЛП (ТН)
| класс точности вторичной обмотки для измерения | [13 empty] | (0,5 /0,2)
| Счетчик электроэнергии | [8 empty] | (марка, тип)
| Комплект GSM связи (GSM модем)2 | [6 empty] | на эл. счетчик | [6 empty] | на ПК диспетчера
2Иной вид связи - кказать в графе "Дополнительные требования"
| порты связи | [6 empty] | тип GSM модема
Обогрев низковольного модуля (НМ)
Дополнительные услуги и комплектация
| ОПН количество 3 / 6 (шт.) | [6 empty] | траверса комплектная 1 / 2 (шт.)
| БНИТ |  |  |  | Блок Нагрузки Измерительных Трансформаторов - выпоняет функции догрузки и защиты от ферорезонанса.
| Разъединитель (тип /марка) | [14 empty] | кол-во (шт.)
Площадка для обслуживания НМ
Совместная установка с КТП
| Работы: |  |  |  | шеф-монтаж |  | монтаж | [6 empty] | организация АРМ диспетчера
| Условия доставки |  | самовывоз |  |  |  | со склада Поставщика - г. Рязань, проезд Яблочкова д. 5 кор.36
адрес доставки:
| Вид упаковки |  |  | ящик |  |  |  | поддон
| Дополнительные требования |  |  |  |  | Корпус ВМ покрыт цинкосодержащей грунтовкой + порошковое покрытие.
ТН-ЗНОЛП + комплект резисторов. Комплект рам крепления ВМ, НМ.
Организация
Объект
Ответственный за заполнение опросного листа
(должность, телефон, факс, e-mail)
[6 empty] | (Ф.И.О.) | [10 empty] | подпись
| Поставщик: ______________ / / | [10 empty] | Покупатель: _____________ / /
| подпись Ф.И.О | [9 empty] | подпись Ф.И.О