Опросный лист

для заказа вакуумного выключателя ВВТ-10»БРИЗ»

1. Вакуумный выключатель_____ВВТ-10   -	         				  ______ шт.

Номинальное напряжение сети 6 (10 кВ)

Номинальный ток отключения 12,5; 20

Номинальный ток 630; 800; 1000; 1600;

Необходимое межфазное расстояние (180, 200, мм)_______________________

2. Дополнительные сведения (указать для более точного подбора оборудования):

тип заменяемого выключателя: ВК-10, ВКЭ-10, ВМПЭ-10; ВМП-10К; ВМП-10П; ВМПП-10; ВМГ-133; ВЭМ-10,  (нужное подчеркнуть), или указать ____________________________________________

в ячейках КРУ типа К-59; К-104; K-IIIУ; К-XII; К-XIII; К-XXVI; К-37; КРУ2-10; КСО (КРН), КСО 2УМ, КВЭ, КМ-1Ф, (нужное подчеркнуть), или указать тип КРУ:__________________________________________

год изготовления и завод-изготовитель КРУ_______________________________________________

тип привода выключателя (ПП-67, ПЭ-11, ППМ-10 или другое)________________________________

тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ (рычажный, редукторный, двуплечий рычаг или другое)______________________________________________________________________

род оперативного тока и напряжение питания (постоянный, переменный, выпрямленный; 220, 127, 110, 100 В или другое)_____________

величина тока срабатывания электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA

5А			3А	 нет

величина напряжения электромагнита отключения независимого питания YAV (постоянный, переменный, выпрямленный; 220, 127, 110, 100 В или другое)_____________________________________

диаметр втычных контактов (при замене ВК и ВКЭ):			24 мм			36 мм

разъемы вспомогательных цепей (2РТТ, СШР или другое)__________________________________

организация оперативного тока (местная батарея, от БПТ, БПН, ТСН и т.п)____________________

3. Комплект деталей для монтажа (адаптации) вакуумного выключателя в распредустройство (поставляется за отдельную плату):		   да		      нет		     кол-во

или

на выкатном элементе	       		             да		      нет		     кол-во

с ограничителями перенапряжений		  да	                  нет		     кол-во

(указать марку)_________________________________________________________________________

4. Услуги (за отдельную плату) (отметить знаком V необходимое):

Монтаж головного образца с обучением персонала Заказчика

Монтаж Заказчика					    Монтаж «под ключ» Поставщиком

Монтаж на ВЭ Заказчика у Поставщика______________________________________________

Дополнительные требования______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Запасные части и механизмы (ЗИП)  для включения в состав поставки (за отдельную плату):

:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Желательный срок поставки___________________________________________________________

6. Предприятие:________________________________________________________________________

Объект:______________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон, факс, E-mail ответственного за заказ ___________________

______________________________________________________________________________________